T       Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Отчет

По лабораторной работе № 1

По предмету:  Метрология, стандартизация и сертификация

Вариант 1

Студент:

Андрейченко Леонид Вадимович

Группа P34301

Преподаватель:

Рассадина Анна Александровна

Санкт-Петербург

2023

Протокол измерений

Цель работы

Приобретение навыков обработки результатов измерений. научиться определять абсолютную и относительную погрешности прямых измерений. Обработать данные прямых измерений размера металлического образца и оценить погрешности.

Результаты обработки данных

Устранение или учёт известных систематических погрешностей

Записанная на измерительном приборе (штангенциркуле) точность измерений составляет ∆= 0,02 мм.

Приборная систематическая погрешность вычисляется по формуле: θ=∆/2

Тогда для используемого штангенциркуля систематическая погрешность составляет:

θ=0.022=0.01мм

Вычисление среднего значения

Вычисление среднего арифметического значения исправленных результатов измерений происходит по формуле:

x=1/7*(30+29+30+30+29+30+30)=208/7=29.71мм

Вычисление среднего квадратического отклонения

Среднее квадратическое отклонение S группы, которая содержит n результатов измерений, вычисляется по формуле:

Вычислим среднее квадратическое отклонение для наших измерений:

Sx=17-1*5*30-29.71)2)+2*(29-29.71)2)=16*5*0.841)+(2*0.504=16*5.213=0.90мм

Проверка на промахи

Для того, чтобы исключить промахи (грубые погрешности), которые выбиваются из общего ряда проведённых измерений, используется критерий Грабса. Для этого необходимо вычислить G1 и G2 согласно формулам:

Выберем уровень значимости q=5%, и тогда теоретическим значением критерия Грабса мы будем считать GT=2,020. Вычислим G1 и G2 для проведения дальнейших сравнений:

G1=|30-29.71|0.9=0.32 G2=|29.71-29|0.9=0.78

Промахов не произошло

Вычисление среднего квадратического отклонения среднего

Вычислим среднеквадратическое отклонение среднего по формуле:

0.9/7=0.34мм

Определение доверительной случайной погрешности

Доверительные границы случайной погрешности оценки измеряемой величины вычисляют по формуле:

Выберем коэффициент Стьюдента по таблице, где доверительная вероятность P=95%. По таблице t=2,365. Тогда доверительные границы случайности для наших вычислений:

ε=2,365∗0,34=0,80мм

Запись окончательного результата

Для записи окончательного результата нам потребуется учесть полную абсолютную погрешность прямого измерения согласно формуле: Для проведённых выше вычислений0.82+0.012=0.8

Также вычислим относительную погрешность по формуле: δx=∆xx*100=0.8/29.71=3%

После всех проведённых вычислений мы можем записать окончательный результат прямого измерения:

x=(29.7±0.8)мм

Выводы

При обработке результатов прямых измерений необходимо учитывать случайную и систематическую погрешность. Систематическая составляющая погрешности определялась через погрешность измерительного прибора. Случайная составляющая погрешности определялась вероятностными методами. В результате вычислений относительная погрешность составила 1%, что говорит о том, что результаты измерений являются высокоточными.